|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 电子耳镜 |  |  |  |  |
| 音叉 | 256HZ |  |  |  |
| 鼻腔吸引管 | 上颌窦70°3.5mm |  |  |  |
| 鼻骨复位钳 | 20cm间隙1.8mm |  |  |  |
| 鼻筛窦钳 | 3.0mm长圆口0° |  |  |  |
| 鼻筛窦钳 | 3.0mm短圆口45° |  |  |  |
| 鼻筛窦钳 | 4.2mm 0° |  |  |  |
| 鼻咬切钳 | 3.0mm卵圆口0° |  |  |  |
| 鼻咬切钳 | 3.0mm卵圆口45° |  |  |  |
| 鼻咬切钳 | 3.0mm卵圆口90° |  |  |  |
| 鼻咬切钳 | 2.5mm反咬360°旋转张开70° |  |  |  |
| 鼻（窦）息肉钳 | 下弯90°张开115° |  |  |  |
| 蝶窦咬骨钳 | 3.0mm椎板式 |  |  |  |
| 鼻粘膜刀 | 2.5mm双头 |  |  |  |
| 鼻剥离器 | 3.0mm双面 带吸引 旋转45° |  |  |  |
| 鼻剥离器 | 4.5mm 双头 |  |  |  |
| 刮匙 | 4.0mm圆口45° |  |  |  |
| 刮匙 | 3.0\*180mm |  |  |  |
| 喉镜 | 大号 带光纤 |  |  |  |
| 喉镜 | 小号 带光纤 |  |  |  |
| 支撑架 | 蜗轮 |  |  |  |
| 显微喉钳 | 圆口0°2mm |  |  |  |
| 显微喉钳 | 圆口45°2mm |  |  |  |
| 显微喉剪 | 0° |  |  |  |
| 粘膜抓钳 | 360°旋转抓式2.5mm |  |  |  |
| 喉吸引管 | Φ2.5\*230mm |  |  |  |
| 鼻中隔旋转刀 | 3.0mm枪式 |  |  |  |
| 鼻腔吸引管 | 3.5mm（直型） | 5 |  |  |

**江阴市第五人民医院五官科器械包配置清单**